|  | MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE |
| --- | --- |
|  | Universitatea “TRANSILVANIA” din Braşov |
|  | 500036 Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, Tel / Fax: 0268413000/414900 www.unitbv.ro Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare |

INVITATIE DE PARTICIPARE

12.09.2017

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Sistem PV, cod CPV 09331000-8 - Panouri solare  (Rev.2).

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia se gaseste atasata prezentei invitatii.

Termenul limita de primirea ofertelor este 15.09.2017 ora 12.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Va multumim si va dorim succes.

Caiet de sarcini

| Nr. crt. | Denumire | Cod | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Convertor SMA Sunny Island SI 8.0H-11 cu SRC-20+ Speedwire battery inverter, rated power 6000 W | - | 1 |
| 2 | Convertor SMA Sunny Boy SB 5000TL-21 PV-inverter, maximum efficiency of 97 %, Multi-String technology, Integrated ESS DC switchdisconnector, DC connection: SUNCLIX, |  | 1 |
| 3 Sony sistem de stocare, compatibil cu convertoarele de la pct.1 si 2, incluzind: |  | Sony fORTELION LiFE-PO4 baterie Modul 1.2 kWh , set incl. connection cable for Sony storage rack | 16 |
|  |  | Sony carcasa pentru16 storage modules, dimensions in mm: 1800x600x600 | 1 |
|  |  | SONY Controller IJ1004C, Si cabluri conexiune: 28 x Power Cable 30 cm (14 x red / 14 x black), 1 x power cable 100 cm, 4 x com-cable 30 cm, 1 x terminator plug, (1 x 19" Rack SONY 21 he black) x rack panels, 1 x1,5 m Can-Bus cabel, 1 x 1,5 m batterie cabel 50 mm², | 1 |
| 4 | SMA Sunny Home Manager 2.0 SMA HM-20 |  | 1 |
| 5 | SMA Energy Meter EMETER-20 SMA Energie |  | 1 |
| 6 | SMA RS485-conector si conexiune SI-COMSMA pentru Sunny Island 6H and 8H |  | 1 |
| 7 | SMA DM-485CB RS485 Piggy Back pentru SB 3000TL21 -5000TL21 |  | 1 |
| 8 | SMA Power Control Module PWCMOD-10 |  | 1 |
| 9 | SMA-Releu multifunctii MFR01-10 pentru TL-21 si STP-10 |  | 1 |
| 10 | SMA Sunny Home Manager inverter communication with Bluetooth®, Ethernet: 10 / 100 Mbit, RJ45, Energy meter: 3 *terminal for connecting S0 cable or D0 reader heads, External plug-in power supply, |  | 1 |
| 11 | Panouri fotovoltaice 250W, |  | 32 |
| 12 | Structura metalica pentru 32 de panouri PV |  | 1 |
| 13 | transport |  |  |
| 14 | Instalare si punere in functiune |  |  |

Se doresc panouri monocristaline, 250 W pe panou

Montarea panourilor PV se va face la institut, pe acoperisul blocului in care se afla laboratorul de cercetare, L4 Sisteme electrice avansate .

Trebuie instalate astfel incit sa nu se umbreasca unul pe altul.

Celelalte echipamente se vor monta in laboratorul L4 de la parterul cladirii

Garantia componentelor egala cu garantia oferita de producator pentru fiecare dintre componente.

Termen livrare 30 zile

Punere in functiune 60 zile